# 电气工程实验中心考核制度

为了推动电气工程实验中心建设与管理规范有序，保障实验教学，提高教学质量，充分调动实验中心工作人员积极性和创造性，客观公开评价实验中心工作人员作出的成绩及贡献，为合理安排技术人员的工作、培训、提职、评聘、评优、评先等提供依据，现根据南京理工大学关于工作人员考核的有关精神结合本中心实际，特定如下考核实施办法。

一、考核对象

电气工程实验中心专业技术人员、工勤人员和从事实验室管理工作的教辅人员。

二、考核内容

考核内容包括四方面：仪器设备的管理、实验室环境、实验教学、科学研究等。具体考核内容如下：

1．仪器设备的固定资产帐、物、卡相符率应达到100%，单价低于500元的低值耐用品的帐物相符率应达到90%以上。

2．现有仪器设备（固定资产）完好率应达到80%以上。

3．单价5万元以上的仪器设备应有专门技术档案。

4．每学年应统计所管理实验室的下列数据：

仪器设备的年更新率；常规教学仪器配置套数；年承担的教学任务；实验教学分组；低质易耗品的使用；维修仪器设备记录等。

上述资料在学年结束前一周报实验中心主任。

5．实验室保持卫生整洁。实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损直径不超过8厘米。与实验室无关的杂物清理干净，实验室家具、仪器、设备整齐，桌面、仪器无灰尘，地面无杂土、无积水、无纸屑、香烟头等垃圾，室内布局合理。墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰与蛛网等杂物。

6．实验室环境适宜，实验室通风、照明、控温、控湿设施完好。电路、水、气管道布局安全、规范。

7．保证实验室安全。实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室与办公室、值班室要分开。实验室走廊不得存放自行车及生活用品。实验室无任何安全故障发生。

8．每学期收集、整理本实验的基本信息，并汇总报实验中心主任备案。

三、考核工作领导小组

成立实验中心工作人员考核领导小组。领导小组由学院院长任组长，成员有学院党政有关负责人、实验中心主任、教研室主任。根据考核结果，评定考核等级。考核结果与个人见面。

四、考核办法

1．采用平时抽查与集中检查相结合的办法。集中检查由学院主持，每学期分期中、期末两次，平时抽查由实验中心主任随机进行。

2．集中检查前，相关实验室工作人员应根据本制度的内容提出自查结果交学院考核领导小组。

3．院考核领导小组应组织实验室工作人员进行交流，对好的管理办法及时推广，出现问题及时纠正。

4．考核结果作为专业技术人员年度考核的重要依据。